## top_cam_volume_test
Scale factor | Measured volume [m^3] | Volume error [m^3]
0.7 | 0.33488 | 0.001503
0.7001 | 0.33495 | 0.0014343
0.7002 | 0.33501 | 0.0013656 | Min: | 7.8692e-06
0.7003 | 0.33508 | 0.0012969 | At factor: | #N/A
0.7004 | 0.33515 | 0.0012282
0.7005 | 0.33522 | 0.0011595
0.7006 | 0.33529 | 0.0010908
0.7007 | 0.33536 | 0.0010222
0.7008 | 0.33543 | 0.00095347
0.7009 | 0.3355 | 0.00088479
0.701 | 0.33556 | 0.00081612
0.7011 | 0.33563 | 0.00074744
0.7012 | 0.3357 | 0.00067877
0.7013 | 0.33577 | 0.0006101
0.7014 | 0.33584 | 0.00054143
0.7015 | 0.33591 | 0.00047276
0.7016 | 0.33598 | 0.00040409
0.7017 | 0.33604 | 0.00033543
0.7018 | 0.33611 | 0.00026676
0.7019 | 0.33618 | 0.0001981
0.702 | 0.33625 | 0.00012944
0.7021 | 0.33632 | 6.0786e-05
0.7022 | 0.33639 | 7.8692e-06
0.7023 | 0.33646 | 7.6523e-05
0.7024 | 0.33653 | 0.00014517
0.7025 | 0.33659 | 0.00021382
0.7026 | 0.33666 | 0.00028247
0.7027 | 0.33673 | 0.00035112
0.7028 | 0.3368 | 0.00041976
0.7029 | 0.33687 | 0.00048841
0.703 | 0.33694 | 0.00055705
0.7031 | 0.33701 | 0.00062569
0.7032 | 0.33707 | 0.00069432
0.7033 | 0.33714 | 0.00076296
0.7034 | 0.33721 | 0.00083159
0.7035 | 0.33728 | 0.00090022
0.7036 | 0.33735 | 0.00096885
0.7037 | 0.33742 | 0.0010375
0.7038 | 0.33749 | 0.0011061
0.7039 | 0.33755 | 0.0011747
0.704 | 0.33762 | 0.0012434
0.7041 | 0.33769 | 0.001312
0.7042 | 0.33776 | 0.0013806
0.7043 | 0.33783 | 0.0014492
0.7044 | 0.3379 | 0.0015178
0.7045 | 0.33797 | 0.0015864
0.7046 | 0.33804 | 0.001655
0.7047 | 0.3381 | 0.0017237
0.7048 | 0.33817 | 0.0017923
0.7049 | 0.33824 | 0.0018609
0.705 | 0.33831 | 0.0019295
0.7051 | 0.33838 | 0.0019981
0.7052 | 0.33845 | 0.0020667
0.7053 | 0.33852 | 0.0021353
0.7054 | 0.33858 | 0.0022039
0.7055 | 0.33865 | 0.0022725
0.7056 | 0.33872 | 0.002341
0.7057 | 0.33879 | 0.0024096
0.7058 | 0.33886 | 0.0024782
0.7059 | 0.33893 | 0.0025468
0.706 | 0.339 | 0.0026154
0.7061 | 0.33906 | 0.002684
0.7062 | 0.33913 | 0.0027526
0.7063 | 0.3392 | 0.0028211
0.7064 | 0.33927 | 0.0028897
0.7065 | 0.33934 | 0.0029583
0.7066 | 0.33941 | 0.0030269
0.7067 | 0.33948 | 0.0030954
0.7068 | 0.33954 | 0.003164
0.7069 | 0.33961 | 0.0032326
0.707 | 0.33968 | 0.0033011
0.7071 | 0.33975 | 0.0033697
0.7072 | 0.33982 | 0.0034382
0.7073 | 0.33989 | 0.0035068
0.7074 | 0.33996 | 0.0035754
0.7075 | 0.34002 | 0.0036439
0.7076 | 0.34009 | 0.0037125
0.7077 | 0.34016 | 0.003781
0.7078 | 0.34023 | 0.0038496
0.7079 | 0.3403 | 0.0039181
0.708 | 0.34037 | 0.0039867
0.7081 | 0.34044 | 0.0040552
0.7082 | 0.3405 | 0.0041237
0.7083 | 0.34057 | 0.0041923
0.7084 | 0.34064 | 0.0042608
0.7085 | 0.34071 | 0.0043293
0.7086 | 0.34078 | 0.0043979
0.7087 | 0.34085 | 0.0044664
0.7088 | 0.34091 | 0.0045349
0.7089 | 0.34098 | 0.0046035
0.709 | 0.34105 | 0.004672
0.7091 | 0.34112 | 0.0047405
0.7092 | 0.34119 | 0.004809
0.7093 | 0.34126 | 0.0048775
0.7094 | 0.34133 | 0.0049461
0.7095 | 0.34139 | 0.0050146
0.7096 | 0.34146 | 0.0050831
0.7097 | 0.34153 | 0.0051516
0.7098 | 0.3416 | 0.0052201
0.7099 | 0.34167 | 0.0052886
0.71 | 0.34174 | 0.0053571
0.7101 | 0.34181 | 0.0054256
0.7102 | 0.34187 | 0.0054941
0.7103 | 0.34194 | 0.0055626
0.7104 | 0.34201 | 0.0056311
0.7105 | 0.34208 | 0.0056996
0.7106 | 0.34215 | 0.0057681
0.7107 | 0.34222 | 0.0058366
0.7108 | 0.34229 | 0.0059051
0.7109 | 0.34235 | 0.0059735
0.711 | 0.34242 | 0.006042
0.7111 | 0.34249 | 0.0061105
0.7112 | 0.34256 | 0.006179
0.7113 | 0.34263 | 0.0062475
0.7114 | 0.3427 | 0.0063159
0.7115 | 0.34276 | 0.0063844
0.7116 | 0.34283 | 0.0064529
0.7117 | 0.3429 | 0.0065213
0.7118 | 0.34297 | 0.0065898
0.7119 | 0.34304 | 0.0066583
0.712 | 0.34311 | 0.0067267
0.7121 | 0.34318 | 0.0067952
0.7122 | 0.34324 | 0.0068636
0.7123 | 0.34331 | 0.0069321
0.7124 | 0.34338 | 0.0070006
0.7125 | 0.34345 | 0.007069
0.7126 | 0.34352 | 0.0071375
0.7127 | 0.34359 | 0.0072059
0.7128 | 0.34365 | 0.0072743
0.7129 | 0.34372 | 0.0073428
0.713 | 0.34379 | 0.0074112
0.7131 | 0.34386 | 0.0074797
0.7132 | 0.34393 | 0.0075481
0.7133 | 0.344 | 0.0076165
0.7134 | 0.34406 | 0.007685
0.7135 | 0.34413 | 0.0077534
0.7136 | 0.3442 | 0.0078218
0.7137 | 0.34427 | 0.0078902
0.7138 | 0.34434 | 0.0079587
0.7139 | 0.34441 | 0.0080271
0.714 | 0.34448 | 0.0080955
0.7141 | 0.34454 | 0.0081639
0.7142 | 0.34461 | 0.0082323
0.7143 | 0.34468 | 0.0083007
0.7144 | 0.34475 | 0.0083691
0.7145 | 0.34482 | 0.0084376
0.7146 | 0.34489 | 0.008506
0.7147 | 0.34495 | 0.0085744
0.7148 | 0.34502 | 0.0086428
0.7149 | 0.34509 | 0.0087112
0.715 | 0.34516 | 0.0087795
0.7151 | 0.34523 | 0.0088479
0.7152 | 0.3453 | 0.0089163
0.7153 | 0.34536 | 0.0089847
0.7154 | 0.34543 | 0.0090531
0.7155 | 0.3455 | 0.0091215
0.7156 | 0.34557 | 0.0091899
0.7157 | 0.34564 | 0.0092583
0.7158 | 0.34571 | 0.0093266
0.7159 | 0.34578 | 0.009395
0.716 | 0.34584 | 0.0094634
0.7161 | 0.34591 | 0.0095317
0.7162 | 0.34598 | 0.0096001
0.7163 | 0.34605 | 0.0096685
0.7164 | 0.34612 | 0.0097368
0.7165 | 0.34619 | 0.0098052
0.7166 | 0.34625 | 0.0098736
0.7167 | 0.34632 | 0.0099419
0.7168 | 0.34639 | 0.01001
0.7169 | 0.34646 | 0.010079
0.717 | 0.34653 | 0.010147
0.7171 | 0.3466 | 0.010215
0.7172 | 0.34666 | 0.010284
0.7173 | 0.34673 | 0.010352
0.7174 | 0.3468 | 0.01042
0.7175 | 0.34687 | 0.010489
0.7176 | 0.34694 | 0.010557
0.7177 | 0.34701 | 0.010625
0.7178 | 0.34707 | 0.010694
0.7179 | 0.34714 | 0.010762
0.718 | 0.34721 | 0.01083
0.7181 | 0.34728 | 0.010899
0.7182 | 0.34735 | 0.010967
0.7183 | 0.34742 | 0.011035
0.7184 | 0.34748 | 0.011104
0.7185 | 0.34755 | 0.011172
0.7186 | 0.34762 | 0.01124
0.7187 | 0.34769 | 0.011309
0.7188 | 0.34776 | 0.011377
0.7189 | 0.34783 | 0.011445
0.719 | 0.34789 | 0.011513
0.7191 | 0.34796 | 0.011582
0.7192 | 0.34803 | 0.01165
0.7193 | 0.3481 | 0.011718
0.7194 | 0.34817 | 0.011787
0.7195 | 0.34823 | 0.011855
0.7196 | 0.3483 | 0.011923
0.7197 | 0.34837 | 0.011992
0.7198 | 0.34844 | 0.01206
0.7199 | 0.34851 | 0.012128
0.72 | 0.34858 | 0.012196
0.7201 | 0.34864 | 0.012265
0.7202 | 0.34871 | 0.012333
0.7203 | 0.34878 | 0.012401
0.7204 | 0.34885 | 0.012469
0.7205 | 0.34892 | 0.012538
0.7206 | 0.34899 | 0.012606
0.7207 | 0.34905 | 0.012674
0.7208 | 0.34912 | 0.012743
0.7209 | 0.34919 | 0.012811
0.721 | 0.34926 | 0.012879
0.7211 | 0.34933 | 0.012947
0.7212 | 0.3494 | 0.013016
0.7213 | 0.34946 | 0.013084
0.7214 | 0.34953 | 0.013152
0.7215 | 0.3496 | 0.01322
0.7216 | 0.34967 | 0.013288
0.7217 | 0.34974 | 0.013357
0.7218 | 0.3498 | 0.013425
0.7219 | 0.34987 | 0.013493
0.722 | 0.34994 | 0.013561
0.7221 | 0.35001 | 0.01363
0.7222 | 0.35008 | 0.013698
0.7223 | 0.35015 | 0.013766
0.7224 | 0.35021 | 0.013834
0.7225 | 0.35028 | 0.013903
0.7226 | 0.35035 | 0.013971
0.7227 | 0.35042 | 0.014039
0.7228 | 0.35049 | 0.014107
0.7229 | 0.35056 | 0.014175
0.723 | 0.35062 | 0.014244
0.7231 | 0.35069 | 0.014312
0.7232 | 0.35076 | 0.01438
0.7233 | 0.35083 | 0.014448
0.7234 | 0.3509 | 0.014516
0.7235 | 0.35096 | 0.014585
0.7236 | 0.35103 | 0.014653
0.7237 | 0.3511 | 0.014721
0.7238 | 0.35117 | 0.014789
0.7239 | 0.35124 | 0.014857
0.724 | 0.35131 | 0.014926
0.7241 | 0.35137 | 0.014994
0.7242 | 0.35144 | 0.015062
0.7243 | 0.35151 | 0.01513
0.7244 | 0.35158 | 0.015198
0.7245 | 0.35165 | 0.015266
0.7246 | 0.35171 | 0.015335
0.7247 | 0.35178 | 0.015403
0.7248 | 0.35185 | 0.015471
0.7249 | 0.35192 | 0.015539
0.725 | 0.35199 | 0.015607
0.7251 | 0.35206 | 0.015675
0.7252 | 0.35212 | 0.015743
0.7253 | 0.35219 | 0.015812
0.7254 | 0.35226 | 0.01588
0.7255 | 0.35233 | 0.015948
0.7256 | 0.3524 | 0.016016
0.7257 | 0.35246 | 0.016084
0.7258 | 0.35253 | 0.016152
0.7259 | 0.3526 | 0.01622
0.726 | 0.35267 | 0.016289
0.7261 | 0.35274 | 0.016357
0.7262 | 0.3528 | 0.016425
0.7263 | 0.35287 | 0.016493
0.7264 | 0.35294 | 0.016561
0.7265 | 0.35301 | 0.016629
0.7266 | 0.35308 | 0.016697
0.7267 | 0.35315 | 0.016765
0.7268 | 0.35321 | 0.016833
0.7269 | 0.35328 | 0.016902
0.727 | 0.35335 | 0.01697
0.7271 | 0.35342 | 0.017038
0.7272 | 0.35349 | 0.017106
0.7273 | 0.35355 | 0.017174
0.7274 | 0.35362 | 0.017242
0.7275 | 0.35369 | 0.01731
0.7276 | 0.35376 | 0.017378
0.7277 | 0.35383 | 0.017446
0.7278 | 0.35389 | 0.017514
0.7279 | 0.35396 | 0.017582
0.728 | 0.35403 | 0.017651
0.7281 | 0.3541 | 0.017719
0.7282 | 0.35417 | 0.017787
0.7283 | 0.35423 | 0.017855
0.7284 | 0.3543 | 0.017923
0.7285 | 0.35437 | 0.017991
0.7286 | 0.35444 | 0.018059
0.7287 | 0.35451 | 0.018127
0.7288 | 0.35458 | 0.018195
0.7289 | 0.35464 | 0.018263
0.729 | 0.35471 | 0.018331
0.7291 | 0.35478 | 0.018399
0.7292 | 0.35485 | 0.018467
0.7293 | 0.35492 | 0.018535
0.7294 | 0.35498 | 0.018603
0.7295 | 0.35505 | 0.018671
0.7296 | 0.35512 | 0.018739
0.7297 | 0.35519 | 0.018807
0.7298 | 0.35526 | 0.018875
0.7299 | 0.35532 | 0.018943
0.73 | 0.35539 | 0.019011